BPLab Trace
编号与命名规则汇总

Numbering and Naming Convention Summary

| 适用系统 | BPLab Trace V5.7.5 原始数据录入优化版 |
| --- | --- |
| 文件属性 | 现行编号规则汇总（依据当前程序实际逻辑） |
| 整理日期 | 2026年7月26日 |

一、核心业务编号总表

| 编号对象 | 命名规则 | 示例 | 生成方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验委托编号 | WT＋年月日＋3位日流水号 | WT20260725001 | 系统自动建议，可编辑 |
| 样品组编号 | BP＋年月日＋3位日流水号 | BP20260725001 | 系统自动生成并校验 |
| 样品登记表编号 | 与样品组编号一致 | BP20260725001 | 系统自动继承 |
| 样品领用归还登记表 | 样品组编号+-M | BP20260725001-M | 系统自动继承 |
| 实体样品编号 | 样品组编号＋-S＋2位序号 | BP20260725001-S01 | 按样品数量自动生成 |
| 实验任务编号 | 样品组编号＋-T＋2位序号 | BP20260725001-T01 | 任务下发时自动生成 |
| 原始记录编号 | 与实验任务编号一致 | BP20260725001-T01 | 系统自动继承 |
| 检验报告编号 | R前缀 后缀与实验任务编号一致 | R20260725001-T01 | 系统自动继承 |
| 报告发放登记单编号 | 前缀与检验报告编号一致+-D | R20260725001-T01-D | 系统自动继承 |
| 异议申请单编号 | Y＋年月日＋3位日流水号 | Y20260725001 | 系统自动生成 |
| 异议回复单编号 | 异议申请单编号＋-R | Y20260725001-R | 系统自动继承并加-R |
| 危废处置登记表 | D＋年月日＋3位日流水号 | D20260725001 | 系统自动生成并校验 |

二、编号层级关系

检验委托 WT20260725001 │ ├── 样品组 BP20260725001 │ ├── 实体样品 BP20260725001-S01 │ ├── 实体样品 BP20260725001-S02 │ ├── 实验任务/原始记录 BP20260725001-T01 │ │ └── 检验报告 R20260725001-T01 │ │ ├── 报告登记单 R20260725001-T01 │ │ └── 异议申请单（如发生） Y20260725001 │ │ └── 异议回复单 Y20260725001-R │ └── 实验任务/原始记录 BP20260725001-T02 │ └── 检验报告 R20260725001-T02 │ └── 报告登记单 R20260725001-T02 独立业务编号 └── 危废处置登记表 D20260725001

WT编号和BP编号分别独立按日期递增，样品组编号不是由委托编号直接截取或换前缀得到。

一个委托可以包含多个样品组；一个样品组可以包含多个实体样品和实验任务。

T01、T02只代表同一样品组内的实验任务顺序，不固定代表某一种实验。

Y编号按日期独立递增；异议回复单沿用对应异议申请单编号主体并加-R。

危废处置登记表编号按日期独立递增，不从WT、BP、R或Y编号换前缀生成，也不隶属于单一委托、样品组、实验任务或检验报告。

三、核心业务编号详细规则

3.1 检验委托编号

格式：WTYYYYMMDDNNN

WT表示检验委托；YYYYMMDD为建立委托的中国标准时间日期；NNN为当天从001开始的三位流水号。

WT20260725001 WT20260725002 WT20260725003

当前程序自动提出委托编号，但输入框仍允许权限修改。

3.2 样品组编号

格式：BPYYYYMMDDNNN

BP表示标普实验室样品组；NNN为当天全系统样品组流水号，不按委托重新计数。

BP20260725001 BP20260725002

当前界面对样品组编号执行格式校验：BP＋8位日期＋3位流水号。

3.3 实体样品编号

格式：样品组编号-SNN

S表示实体样品；NN为同一样品组内从01开始的两位样品序号。

BP20260725001-S01 BP20260725001-S02 BP20260725001-S06

即使一个样品组只有一件样品，也必须保留-S01。

文件中可以使用首件至末件的范围表达，但数据库仍逐件保存完整实体样品编号。

3.4 实验任务编号

格式：样品组编号-TNN

T表示具体实验任务；NN为同一样品组内从01开始的两位实验任务序号。

BP20260725001-T01 BP20260725001-T02

T序号没有固定实验含义，实际实验名称、方法、地点、设备和配置版本以任务快照为准。

3.5 原始记录编号与版本

原始记录编号与实验任务编号完全一致。

数据更正时只增加记录版本，不更换原始记录编号，历史版本不得被新版本覆盖。

BP20260725001-T01_V1_原始记录表.docx BP20260725001-T01_V2_原始记录表.docx

3.6 检验报告编号

格式：RYYYYMMDDNNN-TNN

R表示检验报告；YYYYMMDDNNN与对应实验任务的样品组主体编号一致，TNN与对应实验任务序号一致。

实验任务编号：BP20260725001-T01 检验报告编号：R20260725001-T01

一项实验任务单独形成一份检验报告，不再按整份委托合并为一份报告。

报告编号由对应实验任务编号将BP前缀替换为R后生成，并与该实验任务唯一绑定。

3.7 报告登记单编号

格式：检验报告编号-D

系统生成报告登记单时直接继承对应检验报告编号，并在末尾增加-D。

检验报告编号：R20260725001-T01 报告登记单编号：R20260725001-T01-D

3.8 异议申请单编号

格式：Y＋YYYYMMDD＋NNN

Y表示异议申请；YYYYMMDD为建立异议申请的中国标准时间日期；NNN为当天从001开始的三位流水号。

Y20260725001 Y20260725002

异议申请单编号按日期独立递增，不从WT、BP或R编号换前缀生成。

3.9 异议回复单编号

格式：异议申请单编号-R

异议回复单沿用对应异议申请单的完整编号主体，并在末尾增加-R。

异议申请单编号：Y20260725001 异议回复单编号：Y20260725001-R

3.10 危废处置登记表编号

格式：D＋YYYYMMDD＋NNN

D表示危废处置登记表；YYYYMMDD为建立登记表的中国标准时间日期；NNN为当天从001开始的三位流水号。

D20260725001 D20260725002

危废处置登记表编号由系统自动生成并校验，按日期独立递增，不从WT、BP、R或Y编号换前缀生成。

四、试样编码与命名规则

本节以《试样编码清单》的主清单为准，仅依据试样名称、主要材料和既有编码结构归纳；未采用“编码备注”列的现成解释。

4.1 编码类别与格式

| 编码类别 | 编码格式 | 拼音首字母来源 | 序号及后缀规则 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SY 试样 | SY-名称缩写-两位规格组序号-材料后缀 | SY=试样（Shi Yang） | 规格组序号固定两位；同名同规格不同材料按原清单顺序加-1、-2、-3…… | SY-CC-01-1 |
| GD 固定义齿 | GD-材料组缩写-两位顺序号 | GD=固定（Gu Ding） | 同一材料组内按01、02、03……递增，不使用材料后缀 | GD-CT-01 |
| HD 活动义齿 | HD-材料组缩写-两位顺序号 | HD=活动（Huo Dong） | 同一材料组内按01、02、03……递增，不使用材料后缀 | HD-GG-01 |
| QT 其他/待确认 | QT-材料组缩写-两位顺序号 | QT=其他（Qi Ta） | 仅用于保持编码唯一性；类别确认后按GD或HD规则重新编码并保留变更记录 | QT-SZ-02 |

全部试样按最终试样编码升序排列；主清单中的既有编码为判定基准。

4.2 拼音首字母缩写对照

| 用途 | 中文关键词 | 拼音缩写 | 主清单代码示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试样名称 | 尺寸 | CC | SY-CC-01-1 |
| 试样名称 | 耐腐 | NF | SY-NF-02-1 |
| 试样名称 | 抗晦 | KH | SY-KH-03-1 |
| 试样名称 | 拉伸 | LS | SY-LS-05-1 |
| 试样名称 | 弹性 | TX | SY-TX-06-1 |
| 试样名称 | 弯曲 | WQ | SY-WQ-07-1 |
| 试样名称 | 表面 | BM | SY-BM-08-1 |
| 试样名称 | 线胀 | XZ | SY-XZ-09-1 |
| 试样名称 | 金瓷 | JC | SY-JC-10-1 |
| 材料组 | 玻璃 | BL | GD-BL-01 |
| 材料组 | 纯钛（含齿科纯钛归组） | CT | GD-CT-01 / HD-CT-01 |
| 材料组 | 复合 | FH | GD-FH-01 |
| 材料组 | 钴铬 | GG | GD-GG-01 / HD-GG-01 |
| 材料组 | 聚醚 | JM | GD-JM-01 |
| 材料组 | 镍铬 | NG | GD-NG-01 |
| 材料组 | 树脂（含临时冠桥、增材制造用树脂归组） | SZ | GD-SZ-01 / QT-SZ-02 |
| 材料组 | 钛合 | TH | GD-TH-01 / HD-TH-01 |
| 材料组 | 弹性 | TX | HD-TX-01 |
| 材料组 | 氧化 | YH | GD-YH-01 |
| 材料组 | 铸瓷 | ZC | GD-ZC-01 |

材料缩写按主清单的材料组关键词归纳，不机械截取材料名称前两个字。

SY类的-1、-2、-3……仅用于区分同名、同规格但材料不同的试样。

GD、HD和QT类使用材料组内的两位顺序号，不另加材料后缀。

五、受控原始记录母版编号

| 受控编号 | 对应实验 |
| --- | --- |
| R001 | 表面粗糙度试验 |
| R004 | 金属—陶瓷结合裂纹萌生试验 |
| R005 | 金属内部质量X射线数字成像灰度分析检测 |
| R006 | 翘曲变形试验 |
| R007 | 热膨胀系数试验 |
| R009 | 陶瓷牙耐急冷急热性能试验 |
| R010 | 弯曲性能试验 |
| R011 | 维氏硬度试验 |
| R012 | 牙科材料色稳定性试验 |
| R013 | 增材制造金属试样厚度测量试验 |

R001、R004等属于实验室受控文件自身编号，不是程序运行时自动生成的任务编号。

受控编号不要求在系统中强行连续，应以正式受控文件上的实际编号为准。

六、单据和导出文件命名

WT20260725001_检验委托单.docx WT20260725001_样品登记表.docx WT20260725001_样品领用归还登记表.docx R20260725001-T01_检验报告.docx R20260725001-T01-D_报告登记单.docx Y20260725001_异议申请单.docx Y20260725001-R_异议回复单.docx WT20260725001_内部实验数据追溯工作簿.xlsx BP20260725001-T01_V1_原始记录表.docx equipment_master_current.csv current_experiment_equipment_matrix.csv

委托、样品登记、领用归还和内部追溯Excel以委托编号作为文件名前缀。

检验报告和报告登记单使用同一R编号作为文件名前缀。

异议申请单以Y编号作为文件名前缀；异议回复单沿用申请单编号并加-R。

原始记录以实验任务编号和记录版本作为文件名前缀。

七、实验过程记录图片命名法则

当前上传方式：实验过程记录图片仅支持现场拍照上传。

命名格式：实验编号＋实时时间（HHMMSS）＋图片扩展名；实验编号沿用对应实验任务编号。

时间规则：由系统在拍照上传时获取当前时间，采用24小时制，时、分、秒均固定为两位；实验编号与实时时间之间使用下划线分隔。

命名示例

BP20260725001-T01_143205.jpg

八、当前必须遵守的关键原则

WT编号负责检验委托。

BP编号负责样品组及实体样品。

T编号负责同一样品组内的具体实验任务。

原始记录编号必须等于实验任务编号。

检验报告编号采用R前缀，其编号主体和T序号必须与对应实验任务一致。

报告登记单编号前缀与对应检验报告编号完全一致，采用-D后缀。

异议申请单采用Y日期流水号；异议回复单沿用申请单编号并加-R。

实体样品即使只有一件，也必须保留-S01。

T01、T02没有固定实验含义，必须以任务配置快照为准。

配置或记录更新采用增加版本的方式，不覆盖历史数据。

受控母版编号R001等与运行时实验任务编号属于两套不同编号体系。

所有日期型自动编号按Asia/Shanghai中国标准时间生成。

— 完 —